# SPECIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

k podlimitní veřejné zakázce na dodávky s názvem:

„VŠPJ – Dodávka zemního plynu na rok 2024“

zadávané v otevřeném řízení podle § 52 písm. b) a § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „ZZVZ“).

Předmětem veřejné zakázky je dodávka zemního plynu včetně zajištění distribuce plynu do odběrných míst pro zadavatele a převzetí odpovědnosti za odchylku podle zákona č. 211/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu vyhlášek Energetického regulačního úřadu ve znění pozdějších předpisů. Realizací veřejné zakázky zajistí zadavatel dodávku zemního plynu jako média potřebného pro vytápění objektů sloužících k vytápění hlavní budovy Vysoké školy polytechnické na adrese Tolstého 1556/16, 586 01 Jihlava.

- Adresa odběrného místa: Vysoká škola polytechnická Jihlava, IČ: 71226401 se sídlem Tolstého 1556/16, 586 01 Jihlava;

- EIC kód: 27ZG600Z0001638J;

- Termín dodávek plynu pro odběrné místo: od 1. 1. 2024 do 31.12.2024;

- Denní rezervovaná distribuční kapacita u typu měření A, B m3/den: 1 000;

- Denní rezervovaná distribuční kapacita u typu měření C m3/den: 15,54;

- Sankční sazba: 0%.

| Plán spotřeby na rok 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec | rok |
| 339 | 247 | 192 | 168 | 73 | 19 | 3 | 5 | 54 | 129 | 194 | 194 | 1 617 |