Venkovní označení budovy s účelem využití objektu

Rozměr 50 x 30 cm (šxv) – 1 ks

Vnitřní označení budovy – v prostoru recepce

Rozměr 50 x 30 cm (šxv) – 1 ks

Vnitřní orientační systém:

- Ve vstupní hale s recepcí ve vstupu do objektu bude hlavní směrová tabule

Rozměr 110 x 150 cm (šxv) – 1 ks

- V patrových halách navazujících na vertikální komunikace budou patrové orientační tabule

Rozměr 110 x 75 cm (šxv) – 12 ks

- Označení dveří místností s vyznačením využití místnosti, případně jmény a funkcemi

Rozměr 20 x 10 cm (šxv) – počet je dán počtem dveří

Umístění na stěnu vedle dveří na straně kliky 5 cm od zárubně a ve výšce 150 cm od podlahy

- Piktogramy výrazně a jednoduše označující směry, sociálky, čajové kuchyňky

Rozměr 20 x 10 cm (šxv) – 40 ks