## Rekapitulace
Název | Hodnota A | Hodnota B
Základní náklady
Dodávka | 0
Doprava 3,60%, Přesun 1,00% | 0 | 0
Montáž - materiál |  | 0
Montáž - práce |  | 0
Mezisoučet 1 | 0 | 0
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce |  | 0
Nátěry |  | 0
Zemní práce |  | 0
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací |  | 0
Mezisoučet 2 | 0 | 0
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2 |  | 0
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2 |  | 0
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1 |  | 0
Základní náklady celkem |  | 0

## Rozpočet
Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena | Cena celkem | 0
Specifikace-doplnění rozvaděče RB
jis.-40B-3 Jistič | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Specifikace-doplnění rozvaděče RB - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Specifikace-rozvaděče RB1.1
R-Z-3S42 Rozvodnicová skříň | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
S3L-1000-16 Propojovací lišta | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
vyp.-63-3 Vypínač | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
sv.C-275 V/4 svodič přepětí, vhodné pro 3-fázový systém TN-S, 160 kA (8/20) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
jis.-10C-1 Jistič | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
jis.-25B-3 Jistič | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
jis.-25D-3 Jistič | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
jis.+chr.-16B-1N-030AC Proudový chránič s nadproudovou ochranou | Ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
RSA 6 A Řadová svorka bílá | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Specifikace-rozvaděče RB1.1 - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Specifikace-rozvaděče RB1.2
R-Z-2S28 Rozvodnicová skříň | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
S3L-1000-16 Propojovací lišta | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
vyp.-32-3 Vypínač | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
sv.C-275 V/4 svodič přepětí, vhodné pro 3-fázový systém TN-S, 160 kA (8/20) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
jis.+chr.-16B-1N-030AC Proudový chránič s nadproudovou ochranou | Ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
RSA 6 A Řadová svorka bílá | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Specifikace-rozvaděče RB1.2 - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Specifikace-rozvaděče RB1.3
R-Z-2S28 Rozvodnicová skříň | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
S3L-1000-16 Propojovací lišta | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
vyp.-32-3 Vypínač | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
sv.C-275 V/4 svodič přepětí, vhodné pro 3-fázový systém TN-S, 160 kA (8/20) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
jis.+chr.-16B-1N-030AC Proudový chránič s nadproudovou ochranou | Ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
RSA 6 A Řadová svorka bílá | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Specifikace-rozvaděče RB1.3 - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Specifikace-rozvaděče RB1.4
RZI-N-2T24 Rozvodnicová skříň | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
S3L-1000-16 Propojovací lišta | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
vyp.-32-3 Vypínač | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
sv.C-275 V/4 svodič přepětí, vhodné pro 3-fázový systém TN-S, 160 kA (8/20) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
jis.-10C-1 Jistič | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
jis.+chr.-16B-1N-030AC Proudový chránič s nadproudovou ochranou | Ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
RSA 6 A Řadová svorka bílá | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Specifikace-rozvaděče RB1.4 - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Dodávky
Specifikace-doplnění rozvaděče RB | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Specifikace-rozvaděče RB1.1 | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Specifikace-rozvaděče RB1.2 | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Specifikace-rozvaděče RB1.3 | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Dodávky - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Elektromontáže
Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových běžných, hmotnosti
přes 20 do 50 kg | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KRABICE PŘÍSTROJOVÁ POD OMÍTKU
KU 68-1901_KA KRABICE UNIVERZÁLNÍ | ks | 23 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KU 68-1903_KA KRABICE ODBOČNÁ | ks | 25 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
TRUBKA OHEBNÁ, NÍZKÁ MECHANICKÁ ODOLNOST
1416E d 16 mm, pevně | m | 15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1425 d 25 mm, pevně | m | 25 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
TRUBKA TUHÁ NÍZKÁ MECHANICKÁ ODOLNOST BÍLÁ
1525 HA d 25 mm, pevně | m | 50 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KABELOVÝ ŽLAB MARS NKZ VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ (BEZ PŘEPÁŽEK), ZINKOVÁNÍ "S"
62/50 bez víka | m | 90 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC BEZ VODIČE PE
CYKY-O 3x1,5 , pevně | m | 25 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
CYKY-J 3x1,5 , pevně | m | 110 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
CYKY-J 3x2,5 , pevně | m | 40 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
CYKY-J 5x1,5 , pevně | m | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
CYKY-J 5x6 , pevně | m | 25 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
CYKY-J 5x16 , pevně | m | 85 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
H07V-R 25 žlutozelená , pevně | m | 100 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
UKONČENÍ KABELŮ SMRŠŤOVACÍ
ZÁKLOPKOU DO
5x4 mm2 | ks | 9 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5x6 mm3 | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5x16 mm3 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
STROJEK SPÍNAČE
1-pól.vyp.(1) | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
střídav.přep.(6) | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
kříž.přep.(7) | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SPÍNAČ DO VLHKA V IZOL. IP44 BARVA ŠEDÁ
1-pólový vypínač | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
křížový přepínač | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KRYT SPÍNAČE BARVA BÍLÁ
1 páčka | ks | 15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZÁSUVKA DOMOVNÍ , BARVA BÍLÁ, KOMPLETNÍ
B 2p+PE | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZÁSUVKA NASTĚNNÁ IP44
2p+PE, šedá | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
RÁMEČEK PRO PŘÍSTROJE BARVA BÍLÁ
B jednoduchý | ks | 23 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SADA PRO NOUZOVOU SIGNALIZACI, REFLEX SI
B Sada pro nouzovou signalizaci; d. Reflex SI; b. alpská bílá | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SVÍTIDLA
A_Bílé přisazené LED svítidlo ON/OFF a polykarbonátové stínidlo,klasické on/off, přisazené, základna ocel, materiál stínidla opálový polykarbonát, ø 300 mm, rázová pevnost IK10,18 W, IP54,LED modul, 2080 lm,115 lm/W,4000 K,L80/B10 100000 hod, CRI Ra80 | ks | 11 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
B_Bílé přisazené LED svítidlo ON/OFF a polykarbonátové stínidlo,klasické on/off, přisazené, základna ocel, materiál stínidla opálový polykarbonát, ø 300 mm, rázová pevnost IK10,18 W, IP54,LED modul, 2080 lm,115 lm/W,4000 K,L80/B10 100000 hod, CRI Ra80, HF senzor | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
C_Bílý polykarbonát (PC, RAL 9003), UV stabilní, nárazuvzdorný, translucentní polykarbonát (PC), UV stabilní, nárazuvzdorný, ocelový plech bílé barvy (RAL 9003), otočný uzávěr (polyamid + 10 % skelné vlákno), polyuretan (PUR), vypěněná drážka základny, bezšroubová pětipólová svorkovnice kabelové vývodky: gumové, 143 lm/W, IP54, 50000 hodin / L90/B10, IK10, 4290lm, 30,3W | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ
FeZn/PVC-D10/13 (0,695kg/m), pevně | m | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Drát 8 AlMgSi T/4 drát Ø 8 mm (0,135kg/m) | m | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PODPĚRA VEDENÍ
PV17ppp 250 mm do zdiva pomocí hmoždinky | ks | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PV21 nalepovací - ocel/šroub M8 (L=100 mm) | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SVORKA FeZn
SU univerzální | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SZa zkušební | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
OCHRANNÝ ÚHELNÍK A DRŽÁK
OU1,7 ohranný úhelník 1700 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
DOUa-20 držák úhelníku do zdi 20 mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
MONTÁŽNÍ PRÁCE
štítek pro označení svodu | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
Demontaz stavajiciho zarizeni | hod | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Vyhledani pripojovaciho mista | hod | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Uprava stavajiciho zarizeni | hod | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Uprava stavajiciho rozvadece | hod | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Práce spojené s montáží | hod | 24 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK
DLE ČSN 33 2000-6 ed.2
Revizni technik | hod | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Podružný materiál |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
Elektromontáže - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0

## Parametry
Název | Hodnota
Nadpis rekapitulace | VŠPJ - Vybudování dvou přístaveb s výtahy, Tolstého 16, Jihlava 586 01
Akce | VÝTAH - VÝCHODNÍ KŘÍDLO
Projekt
Investor
Z. č.
A. č.
Smlouva
Vypracoval
Kontroloval
Datum
Zpracovatel
CÚ
Poznámka | Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) % | 3,60
Přesun dodávek (1) % | 1,00
PPV (1 nebo 6) % | 6,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) % | 0,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) % | 0,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) % | 0,00
Opravy v záruce (5 - 7) % | 0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) % | 0,00
Provozní vlivy % | 0,00
Kompletační činnost - a | 0,00
Kompletační činnost - b | 0,952842
Kompletační činnost - k1 | 0,00
Kompletační činnost - k2 | 0,00
Roční nárůst cen 1 % | 0,00
Roční nárůst cen 2 % | 0,00
1. sazba DPH % - i pro přirážky rekapitulace | 21
2. sazba DPH % | 15
Procento PM % | 5