Příloha č. 5

Technická specifikace a požadavky předmětu dodávky

- k podlimitní veřejné zakázce na dodávky s názvem:

„Dodávka elektromagnetického vibračního systému“

| Peak sinusové síly [Sine peak force] kN | 2,2 |
| --- | --- |
| Poloviční sinusová rázová síla [Half-sine Shock Force] kN | 3,1 |
| Rychlost (sinusový vrchol) [Velocity sine peak] m/s | 1,5 |
| Zrychlení (sinusový vrchol) [Acceleration sine peak] gn | 100 |
| Rezonance [Armature resonance] Hz | 3 800 |
| Frekvenční rozsah [Usable Frequency Range] Hz | 0 - 4 000 |
| Rozsah modulace zesilovače [Amplifier Modulation Range] Hz | 0 - 10 |
| Průměr armatury (Armature diameter) | 156 mm |
| Upínací šrouby | M 8 |
| Procesní řídící jednotka pro konfiguraci testů signálem: | Sinusovým (sine), náhodným (random) a rázovým (shock) |

- dále požadujeme:

- Servis zařízení ve všední dny do 24 hodin

- Záruku min. 2 roky

- Zaškolení obsluhy zařízení

- V době záruky 1x ročně prohlídku zařízení zdarma

- Akreditovanou kalibraci stolice a kontroleru

- 4 ks vzduchových izolátorů