## Rekapitulace
Název | Hodnota A | Hodnota B
Základní náklady
Dodávka | 0
Doprava 3,60%, Přesun 1,00% | #VALUE! | #VALUE!
Montáž - materiál |  | 0
Montáž - práce |  | 0
Mezisoučet 1 | #VALUE! | #VALUE!
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce |  | #VALUE!
Nátěry |  | 0
Zemní práce |  | 0
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací |  | #VALUE!
Mezisoučet 2 | #VALUE! | #VALUE!
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2 |  | #VALUE!
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2 |  | #VALUE!
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1 |  | #VALUE!
Základní náklady celkem |  | #VALUE!

## Rozpočet
Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena | Cena celkem | 0
Rozvaděč RB3n | [8 empty] | 0
Řadová rozváděčová skříň 800x400x2000 | Ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Boční kryty | Ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3A Odpínač, In 250 A, 3pól, přední přívod | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3A Napěťová spoušť, AC 208 ÷ 277 V | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
FLP-B+C MAI V/3 kombinovaný svodič bleskových proudů a přepětí, vhodné pro 3-fázový systém TN-C, instalace na vstupu do budovy, 75 kA (10/350), 180 kA (8/20) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
32-3 Vypínač | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
P22-3 Pojistkový odpínač, Ie 125 A, Ue AC 690 V/DC 440 V, pro válcové pojistkové vložky 22x58, 3pól. provedení, bez signalizace | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
P 100A gG Pojistková vložka, Un AC 500 V / DC 250 V, velikost 22×58, gG - charakteristika pro všeobecné použití, Cd/Pb free | Ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
606 Otočný vypínač zamykatelný, 2S, 10 | Ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
jis.-2B-1 Jistič, In 2 A, Ue AC 230/400 V / DC 72 V, charakteristika B, 1pól, Icn 10 kA | Ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
jis.-10B-1 Jistič, In 10 A, Ue AC 230/400 V / DC 72 V, charakteristika B, 1pól, Icn 10 kA | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
jis.-10C-1 Jistič, In 10 A, Ue AC 230/400 V / DC 72 V, charakteristika C, 1pól, Icn 10 kA | Ks | 9 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
jis.-16B-1 Jistič, In 16 A, Ue AC 230/400 V / DC 72 V, charakteristika B, 1pól, Icn 10 kA | Ks | 7 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
jis.-16B-3 Jistič, In 16 A, Ue AC 230/400 V / DC 216 V, charakteristika B, 3pól, Icn 10 kA | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
jis.-20B-3 Jistič, In 20 A, Ue AC 230/400 V / DC 216 V, charakteristika B, 3pól, Icn 10 kA | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
jis.-25B-3 Jistič, In 25 A, Ue AC 230/400 V / DC 216 V, charakteristika B, 3pól, Icn 10 kA | Ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
jis.-25D-3 Jistič, In 25 A, Ue AC 230/400 V / DC 216 V, charakteristika D, 3pól, Icn 10 kA | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
jis.-40B-3 Jistič, In 40 A, Ue AC 230/400 V / DC 216 V, charakteristika B, 3pól, Icn 10 kA | Ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
jis.-50B-3 Jistič, In 50 A, Ue AC 230/400 V / DC 216 V, charakteristika B, 3pól, Icn 10 kA | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
jis.-100B-3 Jistič, In 100 A, Ue AC 230/400 V / DC 216 V, charakteristika B, 3pól, Icn 10 kA | Ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
jis.+ch.-10B-1N-030AC Proudový chránič s nadproudovou ochranou, In 10 A, Ue AC 230 V, charakteristika B, Idn 30 mA, 1+N-pól, Icn 10 kA, typ AC | Ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
jis.+ch.-16B-1N-030AC Proudový chránič s nadproudovou ochranou, In 16 A, Ue AC 230 V, charakteristika B, Idn 30 mA, 1+N-pól, Icn 10 kA, typ AC | Ks | 19 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
chr.-25-4-030AC Proudový chránič | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
20-10-A230 Impulzní relé | Ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
P-001-102 Kolébkový přepínač, Ith 6 A, Ue AC 250 V, DC 12 V, 1x přepínací kontakt, s mezipolohou | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
R-MA-001-UNI Multifunkční časové relé, Uc AC 12 ÷ 230 V, DC 12 ÷ 220 V, 1x přepínací kontakt 8 A, počet funkcí 9 | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
St.-20-20-A230 Instalační stykač, Ith 20 A, Uc AC 230 V, 2x zapínací kontakt | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
H-2/230V+fotosenzor SKS 200 Soumrakový a světelný digitální spínač s integrovanými spínacími hodinami, vč. Externího senzoru | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1611M5, Instalační stykač, Ith 20 A, Uc AC 230 V, 1x zapínací kontakt, 1x rozpínací kontakt | Ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
RSA 6 A Řadová svornice | ks | 91 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
RSA 10 A Řadová svorka bílá | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
RSA 35 A Řadová svorka bílá | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
RSA 70 A Řadová svorka bílá | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
106/42 Vývodka kabelová kuželová Pg 42, šedá | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Rozvaděč RB3n - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Rozvaděč R-tč
Roz-N-3S72 Rozvodnicová skříň, pro nástěnnou montáž, neprůhledné dveře, počet řad 3, počet modulů v řadě 24, krytí IP30, PE+N, barva RAL9003, materiál : ocel-plech | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
S3L-1000-16 Propojovací lišta | Ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Vyp.-125-3 Vypínač, In 125 A, Ue AC 230/400 V, 3pól | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Svod.-275 V/4 svodič přepětí, vhodné pro 3-fázový systém TN-S, 160 kA (8/20) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
jis.-6B-1 Jistič, In 6 A, Ue AC 230/400 V / DC 72 V, charakteristika B, 1pól, Icn 10 kA | Ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
jis.-10B-1 Jistič, In 10 A, Ue AC 230/400 V / DC 72 V, charakteristika B, 1pól, Icn 10 kA | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
jis.-10C-1 Jistič, In 10 A, Ue AC 230/400 V / DC 72 V, charakteristika C, 1pól, Icn 10 kA | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
jis.-16B-3 Jistič, In 16 A, Ue AC 230/400 V / DC 216 V, charakteristika B, 3pól, Icn 10 kA | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
jis.-25B-3 Jistič, In 25 A, Ue AC 230/400 V / DC 216 V, charakteristika B, 3pól, Icn 10 kA | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
jis.-40B-3 Jistič, In 40 A, Ue AC 230/400 V / DC 216 V, charakteristika B, 3pól, Icn 10 kA | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
jis.-50B-3 Jistič, In 50 A, Ue AC 230/400 V / DC 216 V, charakteristika B, 3pól, Icn 10 kA | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
jis.+ch.-16B-1N-030AC Proudový chránič s nadproudovou ochranou | Ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
R.-16-001-X230-SE Instalační relé, Uc AC 230 V, AC/DC 24 V, 1x přepínací kontakt 16 A, zelená signálka | Ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
P-10 Kolébkový spínač, Ith 16 A, Ue AC 250 V, DC 12 V, 1x zapínací kontakt | Ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
RSA 6 A Řadová svornice | ks | 34 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
RSA 10 A Řadová svorka bílá | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
RSA 35 A Řadová svorka bílá | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Rozvaděč R-tč - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Rozvaděč RB3/3
Roz-Z-6S198 Rozvodnicová skříň, pro zapuštěnou montáž, neprůhledné dveře, počet řad 6, počet modulů v řadě 33, krytí IP30, PE+N, barva RAL9003, materiál : ocel-plech | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
S3L-1000-16 Propojovací lišta | Ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Vyp.-32-3 Vypínač | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Svod.-275 V/4 svodič přepětí, vhodné pro 3-fázový systém TN-S, 160 kA (8/20) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
jis.-10B-1 Jistič, In 10 A, Ue AC 230/400 V / DC 72 V, charakteristika B, 1pól, Icn 10 kA | Ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
jis.-10C-1 Jistič, In 10 A, Ue AC 230/400 V / DC 72 V, charakteristika C, 1pól, Icn 10 kA | Ks | 17 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
jis.-16B-1 Jistič, In 16 A, Ue AC 230/400 V / DC 72 V, charakteristika B, 1pól, Icn 10 kA | Ks | 16 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
jis.-16B-3 Jistič, In 16 A, Ue AC 230/400 V / DC 216 V, charakteristika B, 3pól, Icn 10 kA | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
jis.-25B-3 Jistič, In 25 A, Ue AC 230/400 V / DC 216 V, charakteristika B, 3pól, Icn 10 kA | Ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
jis.+ch.-10B-1N-030AC Proudový chránič s nadproudovou ochranou, In 10 A, Ue AC 230 V, charakteristika B, Idn 30 mA, 1+N-pól, Icn 10 kA, typ AC | Ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
jis.+ch.-16B-1N-030AC Proudový chránič s nadproudovou ochranou, In 16 A, Ue AC 230 V, charakteristika B, Idn 30 mA, 1+N-pól, Icn 10 kA, typ AC | Ks | 19 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
chr.-25-4-030AC Proudový chránič | Ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
-20-10-A230 Impulzní relé | Ks | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
RSA 6 A Řadová svornice | ks | 90 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Rozvaděč RB3/3 - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Rozvaděč RB3/4
Roz-Z-6S198 Rozvodnicová skříň, pro zapuštěnou montáž, neprůhledné dveře, počet řad 6, počet modulů v řadě 33, krytí IP30, PE+N, barva RAL9003, materiál : ocel-plech | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
S3L-1000-16 Propojovací lišta | Ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Vyp.-32-3 Vypínač | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Svod.-275 V/4 svodič přepětí, vhodné pro 3-fázový systém TN-S, 160 kA (8/20) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
jis.-10B-1 Jistič, In 10 A, Ue AC 230/400 V / DC 72 V, charakteristika B, 1pól, Icn 10 kA | Ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
jis.-10C-1 Jistič, In 10 A, Ue AC 230/400 V / DC 72 V, charakteristika C, 1pól, Icn 10 kA | Ks | 24 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
jis.-16B-1 Jistič, In 16 A, Ue AC 230/400 V / DC 72 V, charakteristika B, 1pól, Icn 10 kA | Ks | 32 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
jis.-16B-3 Jistič, In 16 A, Ue AC 230/400 V / DC 216 V, charakteristika B, 3pól, Icn 10 kA | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
jis.-25B-3 Jistič, In 25 A, Ue AC 230/400 V / DC 216 V, charakteristika B, 3pól, Icn 10 kA | Ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
jis.+ch.-16B-1N-030AC Proudový chránič s nadproudovou ochranou, In 16 A, Ue AC 230 V, charakteristika B, Idn 30 mA, 1+N-pól, Icn 10 kA, typ AC | Ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
chr.-25-4-030AC Proudový chránič | Ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
-20-10-A230 Impulzní relé | Ks | 17 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
-20-20-A230 Impulzní relé, Ith 20 A, Uc AC 230 V, 2x zapínací kontakt | Ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Vyp.-20-3 Vypínač, In 20 A, Ue AC 250/440 V, 3pól | Ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
DIN TER-3 Jednoúrovňový termostat s rozsahy -30 až + 70°C | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
T-3 Teplotní senzory | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
RSA 6 A Řadová svornice | ks | 116 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Rozvaděč RB3/4 - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Rozvaděč RPO
KUSOVE OVERENI OCEP ROZVADECE DO 63A | KS | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
RAM+DVERE "P" 2A18S - UPRAVA EI45/EW60 | KS | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KONSRUKCE INSTALACNI 2-18 PLASTOVE PANELY | KS | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PRICHYTKA NULOVE LISTY * NSCHT-2 (10/16MM2) | KS | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
LISTA NULOVA * NSCH 6,5x9x1000MM/16MM2 (o144) | M | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PRIPOJENI JEDNOZIL.VODICE DO 63A | KS | 15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PRIPOJENI JEDNOZIL.VODICE DO 32A | KS | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
VYPINAC 3F * Vyp.-40-3 (pro VC) | KS | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
JISTIC 1F * jis.-6B-1 10kA | KS | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
JISTIC 1F * jis.-6C-1 10kA | KS | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
JISTIC 3F * jis.-16B-3 10kA | KS | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
JISTIC 3F * jis.-16C-3 10kA | KS | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
TLACITKO DIN * MTX-01-TC (RUDE) | KS | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
POJISTKA VALCOVA * PVA10-GG 6A | KS | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
POJISTKOVY ODPINAC * VP10-3 | KS | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PREPINAC SITI 40A/4P AUTOMAT * OTM40F4CMA230V | KS | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SPOUSTEC MOTOROVY * M116-10 (6,3-10A) STD | KS | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
STYKAC VZDUCHOVY * F09-30-10-13 4kW/9A-AC3 230V | KS | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
CASOVE RELERM-161 24-240VAC 24VDC MF | KS | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
POMOCNE RELE S308K 230/24 BILA | KS | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
POMOCNE RELE V308K 230/24 ZELENA | KS | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
POMOCNE RELE V308K 230/24 RUDA | KS | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZVONKOVE TRAFO 12-12-24V/30VA | KS | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SVORKA * Sv. 2,5/4 Qmm - 2-V ORANZOVA | KS | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SVORKA * Sv. 2,5/4 Qmm - 2-V SEDA | KS | 11 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SVORKA * Sv. 10 Qmm - 2-V SEDA | KS | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Rozvaděč RPO - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Dodávky
Záložní zdroj UPS pro motor 1x3kW, 1xservomotor 230V, doba zálohy 45min, provedení EI45, 5000VA/3F/45M-EI 45 vč. montáže | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Rozvaděč RB3n | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Rozvaděč R-tč | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Rozvaděč RB3/3 | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Rozvaděč RB3/4 | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Rozvaděč RPO | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Dodávky - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Elektromontáže
Krabice a svorkovnice
KU 68-1901 KRABICE UNIVERZÁLNÍ | ks | 222 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KU 68-1903 KRABICE UNIVERZÁLNÍ | ks | 135 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KO97 | ks | 25 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
B11M5 do 4mm2 se svorkovnící | ks | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KOPOBOX 80_LB RÁM PODLAHOVÝ | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KUP 80_FB KRABICE UNIVERZ.PODLAHOVÁ | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PP 80/45/6_LB PODLOŽKA PŘÍSTROJOVÁ | ks | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SN_XX SADA NIVELAČNÍ (4 KS) | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2316 TRUBKA OHEBNÁ (100m) | m | 80 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2323 TRUBKA OHEBNÁ (100m) | m | 160 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4025_LA TRUBKA TUHÁ PVC 750N délka 3 m barva tmavě šedá | m | 80 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
OHEBNÁ CHRÁNIČKA KOP
K 09090_FA světlost 75 mm, pevně | m | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KABELOVÝ ŽLAB VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ (BEZ PŘEPÁŽEK), ZINKOVÁNÍ "S"
62/50 s víkem | m | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
125/100 s víkem | m | 45 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
250/50 s víkem | m | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PK 160X65 D_HD PARAPETNÍ KANÁL DUTÝ MODUL 45X45 (2m) | ks | 18 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KRYT PK 160X65 D KONCOVÝ | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Příchytka pro protipožární trasy HL P1 12 pozinkovaná jednostranná | ks | 75 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Šroub do betonu S SB 6.3X35 POGMT | ks | 75 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC
CY 4 ZŽ | m | 25 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
CY 25 ZZ | m | 90 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
CYKY-O 3x1.5 mm2, pevně | m | 1765 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
CYKY-J 3x1.5 mm2, pevně | m | 1475 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
CYKY-J 3x2.5 mm2, pevně | m | 2850 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
CYKY-J 5x1.5 mm2, pevně | m | 1720 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
CYKY-J 5x2,5 , pevně | m | 60 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
CYKY-J 5x4 , pevně | m | 70 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
CYKY-J 5x10 , pevně | m | 235 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
CYKY-J 5x16 , pevně | m | 95 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
CYKY-J 5x35 , pevně | m | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC,1kV
AYKY-J 3x185+95 , pevně | m | 60 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KABEL STÍNĚNÝ
JYTY-O 2x1 , pevně | m | 160 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
J-Y(St)Y 2x2x0,8 mm , pevně | m | 150 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
J-Y(St)Y 4x2x0,8 mm , pevně | m | 105 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KABEL SE SNÍŽENOU HOŘLAVOSTÍ, S FUNKČNÍ SCHOPNOSTÍ PŘI POŽÁRU P60-R, TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ - B2 ca, s1, d1 (PRAKAB)
PRAFlaDur-J 5x1,5 , pevně | m | 190 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1-CXKH-R-O 3x1,5 , pevně | m | 300 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1-CXKH-R-J 3x1,5 , pevně | m | 120 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1-CXKH-R-J 5x1,5 , pevně | m | 300 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
STROJEK SPÍNAČE
3558-A01340 1-pól.vyp.(1) | ks | 11 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3558-A05340 sériov.přep.(5) | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3558-A21342 vypínač s doutnavkou (1S,1So) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3558-A91342 tlačítko s doutnavkou(1/0S,1/0So) | ks | 83 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SPÍNAČ DO VLHKA V IZOL. IP44 BARVA ŠEDÁ
3553-06929 střídavý přepínač | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
DOPLŇKY SPÍNAČŮ
1784-0-0578 CZ Dout.signal. | ks | 84 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KRYT SPÍNAČE BARVA BÍLÁ
3558A-A651 B 1 páčka | ks | 11 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3558A-A652 B 2 páčky | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3558A-A653 B 1 páčka s průzorem | ks | 84 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
RÁMEČEK PRO PŘÍSTROJE BARVA BÍLÁ
3901A-B10 B jednoduchý | ks | 220 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PŘÍSTROJ SPÍNAČE TROJPÓLOVÉHO (se šroubovými svorkami),
2000/3 US Přístroj spínače trojpólového; řazení 3, 3S | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
DOUTNAVKA PRO SPÍNAČE A OVLÁDAČE
3916-62220 Doutnavka signalizační, pro kryt trojpólového spínače 1011-0-0816 CZ; řazení S | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZÁSUVKA DOMOVNÍ
5519B-A0235781 2p+PE, bez víčka-bila | ks | 103 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5599B-A0235781 Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, s ochranou před přepětím | ks | 13 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZÁSUVKA NN, PROFIL 45
5525N-C02347 B Zásuvka 45x45, s ochranným kolíkem; řazení 2P+PE; d. Profil 45; b. bílá (RAL 9010) | ks | 36 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5525N-C02347 R1 Zásuvka 45x45, s ochranným kolíkem; řazení 2P+PE; d. Profil 45; b. karmínová (RAL 3003) | ks | 24 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5585N-C02357 B Zásuvka 45x45 s ochranným kolíkem, s clonkami, s ochranou před přepětím, s akustickou signalizací poruchy; řazení 2P+PE; d. Profil 45; b. bílá (RAL 9010) | ks | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SADA PRO NOUZOVOU SIGNALIZACI, Reflex SI
3280B-C10001 B Sada pro nouzovou signalizaci; d. Reflex SI; b. alpská bílá | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
UKONČENÍ KABELŮ SMRŠŤOVACÍ ZÁKLOPKOU
5x10 mm2 | ks | 170 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5x16 mm3 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4x35 mm3 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4x240 mm2 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SVÍTIDLA
A_LED-1L14B07KN62/PC22 4000 | ks | 56 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
B_LED-1L14B07KN62/PC22 HF 4000 | ks | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
C_LINEA 2.4ft 5200/840 svítidlo interiérové přisazené s modulem LED 2x2600 lm, spektrum 840, | ks | 33 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
D_LINEA 2.4ft 5200/840 svítidlo interiérové přisazené s modulem LED 2x2600 lm, spektrum 840+NO modul 1hod | ks | 18 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
E_PSV ROMA LED 5670/840 OP svítidlo interiérové vestavné do podhledu s LED modulem 5670 lm, spektrum 840 - opálový kryt, +NO modul 1hod | ks | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
F_PSV ROMA LED 5670/840 OP svítidlo interiérové vestavné do podhledu s LED modulem 5670 lm, spektrum 840 - opálový kryt | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
G_lowea-LOEMP/300X1200 LED 4800 840 DALI | ks | 132 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
H_micro-AFA/1400 LED 4800 840 ET wa, vč závěsu | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
CH_QUASAR 20 LED 23W 3K B AN3 303546 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
N_nouzové nástěnné 3W, 1hod | ks | 26 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Drát 8 AlMgSi T/4 drát Ø 8 mm (0,135kg/m) | kg | 49 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Drát 10/13 PVC drát Ø 10/13 PVC (0,695 kg/m) , pevně | kg | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PODPĚRA VEDENÍ
PV17 100 mm do zdiva pomocí hmoždinky | ks | 190 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PV 21c podpěra vedení na ploché střechy | ks | 170 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Nástavec PV 21c nástavec PV 21c | ks | 170 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Víčko PV 21c víčko PV 21c | ks | 170 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SVORKA FeZn
SU univerzální | ks | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SZa zkušební | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SK křížová | ks | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SOa okapová | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SJ 1b svorka k jímací tyči | ks | 9 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
JR 3,0 AlMgSi jímací tyč s rovným koncem | ks | 9 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Podl. PB19 podložka gumová | ks | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
PB19 podstavec betonový | ks | 9 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
BT P A5 bezpečnostní tabulka | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Štítek uzemnění štítek označení | ks | 16 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
OU 1,7 ochranný úhelník | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
DUS držák ochranného úhelníku | ks | 16 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Flexibilní protipožární pěna | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
Zkusebni provoz | hod | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Zauceni obsluhy | hod | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Atypická montáž parapetního kanálu | hod | 16 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Práce spojené s montáží | hod | 32 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Vyhledani pripojovaciho mista | hod | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KOORDINACE POSTUPU PRACI
S ostatnimi profesemi | hod | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK
DLE CSN 331500
Revizni technik | hod | 34 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Podružný materiál |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
Elektromontáže - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Zemní práce
VYTÝČENÍ TRATI
Kabelové vedení v zastaveném prostoru | km | 0.1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY
Zemina třídy 3, šíře 500mm,hloubka 1200mm | m | 15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY
Zemina třídy 3, šíře 500mm,hloubka 1200mm | m | 15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ÚPRAVA POVRCHU
Provizorní úprava terénu v zemina třídy 3 | m2 | 15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Zemní práce - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0

## Parametry
Název | Hodnota
Nadpis rekapitulace | Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce | Přístavba a nástavba vnitrobloku VŠPJ, Tolstého 16, 586 01 Jihlava
Projekt | Elektroinstalace silnoproudá
Investor
Z. č.
A. č.
Smlouva
Vypracoval | B.Holec
Kontroloval
Datum
Zpracovatel
CÚ
Poznámka | Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) % | 3,60
Přesun dodávek (1) % | 1,00
PPV (1 nebo 6) % | 6,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) % | 0,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) % | 0,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) % | 0,00
Opravy v záruce (5 - 7) % | 0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) % | 0,00
Provozní vlivy % | 0,00
Kompletační činnost - a
Kompletační činnost - b | 0,952842
Kompletační činnost - k1
Kompletační činnost - k2
Procento PM % 1 | 5
Procento PM % 2 | 0